山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程竣工环境保护验收

其它需要说明的事项

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年9月3日，中国石化能源管理与环境保护部组织了《山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程》竣工环境保护验收会议，验收组对项目提出了整改要求。2019年6月30日，项目验收组对上次验收提出的意见和建议进行了现场复核。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

- 一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设施投资概算。

2、施工简况

山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

3、验收简况

2017年3月胜利国电（东营）热电有限公司委托山东省环境保护科学研究设计院有限公司承担本工程的环境保护验收工作，根据环境保护部环办【2014】50号文《关于做好燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘设施先期验收有关工作的通知》2017年3月编制完成了《山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程脱硫、脱硝、除尘设施先期项目验收报告》2017年4月28日山东省环境保护厅以鲁环评函【2017】74号对先期项目进行了批复。建设单位于2017年8月进行了超低排放改造，2018年1月超低排放改造完成，2018年2月1日至3日，对整体项目进行了现场监测和检查，在次基础上编写了《山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽汽凝汽式发电供热机组“上大压小”扩建工程竣工环境保护验收监测报告》。

2018年9月3日，中国石化能源管理与环境保护部组织了《山东胜利油田胜利发电厂1台60万千瓦抽凝式发电供热机组“上大压小”扩建工程》竣工环境保护验收会议，验收组对项目提出了整改要求。2019年6月30日，项目验收组对上次验收提出的意见和建议进行了现场复核，形成了验收组意见。

- 二、其他环境保护措施的落实情况

1、环保组织机构及规章制度

根据环境保护管理制度，我单位专门设置环境保护管理领导小组，并设立了环保办公室，配备了环保人员。本项目由专职人员负责公司环境保护工作的组织、落实和日常监督管理。该项目立项后环境保护审批手续等档案资料齐全，纳入存档管理。

2、环境风险防范措施

（1）2017年11月编制完成了《突发环境事件应急预案》，《突发环境事件应急预案》2017年11月8日在东营市环境保护局东营分局进行了备案，备案编号：370502-2017-055-M。

（2）其它措施。

针对危险源，液氨罐区配备了应急喷淋装置，事故围堰，氨泄漏报警器，制度了管理制度，氨区已于2016年8月20日在东营市东营区安全生产监督管理局备案，备案编号BA鲁370502【2016】020

3、环境监测计划

按照环境影响报告书及其批复要求制定了环境监测计划，已开展了并按计划进行监测，监测结果均符合标准要求。

4、环评批复其它措施落实情况

针对批复提出的环境保护落实情况，我公司严格按照批复要求对污染物产生点进行了治理，配备的环保处理设施，较好的执行了批复要求。

- 三、整改完成情况

1、为保障后期灰渣销售不畅等情况的发生，建议建设单位在后期运行中针对可能出现各种情况，制定综合方案对灰场未改造部分进行防渗改造，确保工程的正常运行。

我公司已制定灰场环保治理工作方案，将按照方案进行落实。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

严格落实该要求，预环保设施检修、停运，我公司会第一时间向环保主管部门报备，并对该工段该降负荷甚至停运处理，防治污染物超标排放。

3、建设单位应该严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，对项目产生的危险废物进行严格的贮存、处置和管理，确保对环境不造成不利影响。

严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》等相关要求，对危险废物进行管理，确保对环境不造成不利影响。

4、加强灰场突发环境事件应急管控力度，按照环评要求设置监测井，并定期开展监测。

我公司将进一步加强灰场突发环境事件应急管控力度，已按环评要求设置了监测井，定期开展监测。

5、按照环评提出的监测计划，委托有资质单位进行例行监测，按照《山东省环境保护厅关于进一步推进企业事业单位环境信息公开的通知》（鲁环发〔2018〕142号）的要求，定期发布企业环境保护信息，接受社会监督。

已委托有资质的单位进行例行监测，并在胜利油田及市环保网站发布监测信息，接受社会监督。

胜利国电（东营）热电有限公司

2018年6月10日