其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

春风油田3号注汽站烟气改造工程环保设施可研由中石化石油工程承担，环保设施的设计满足《锅炉房设计规范》（GB 50041-2008）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）(2018版）等设计规范的要求，编制环境保护篇章，对主要的污染源、环境保护设施和处理工艺及环境影响进行分析。对烟气治理工艺、安全、环境影响、效益等方面进行经济技术比选，落实污染防治设施、环境保护措施及投资概算。

1.2施工简况

本项目委托江苏绿塔环境工程有限公司，负责环保设施的施工，建设单位要求施工单位严格按照合同中要求，在确保环境保护设施的建设进度和资金的保障前提下，严格落实环境影响报告书及环评批复中提出的污染防治措施。

1.3验收过程简况

本项目于2020年9月15日竣工；

2020年9月16日对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了公示；

2020年9月16日，工程进入调试；

2021年5月，委托新疆神州瑞霖环境检测技术有限公司承担该工程竣工环境保护设施验收工作；

2021年7月16日～7月17日，新疆神州瑞霖环境检测技术有限公司对本项目现场监测和调查工作；

2021年7月22日，新疆神州瑞霖环境检测技术有限公司编制完成完本项目验收监测报告表；

2021年7月25日，召开本项目自主验收评审会议，出具“符合环境保护验收的条件，可通过环保验收”的结论。

1.4公众意见反馈及处理情况

（1）信息公开

2020年9月16日，建设单位对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了公示，向公众初步公示本项目建设进度。

（2）公众参与渠道

根据本项目特点和实际建设情况，建设单位采用电话（金云鹏，15288884143）方式收集公众意见和建议。

（3）公众意见处理

建设单位承诺严格记录公众反馈意见或投诉、收到时间、渠道以及反馈或投诉的内容，并及时处理或解决公众意见，给出采纳与否的情况说明。

本项目建设过程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设和运营。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

（1）环境保护组织机构及规章制度

新春公司QHSSE管理部有专职人员负责各管理区的安全环保工作。为了贯彻执行各项环保法规，落实设计、环境影响报告表及批复中的环保措施，结合该项目的运营实际情况，新春公司建立健全了一系列QHSSE管理制度。从现场调查的情况看，项目各参建单位和属地管理单位的工作纪律都比较严明，工作人员持证上岗，制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查。

（2）环境风险防范措施

为了提高对重大事故应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，新春公司建立了事故应急救援体系，组织编制《新春公司环境事件应急预案》，新疆生产建设兵团第七师生态环境局对应急预案进行了备案登记，备案号：6607-2020-068-L。

项目设置单独事故池，用于容纳事故状态的脱硫、脱硝废液；项目设置硫酸库，库内设半地下混凝土池围堰，围堰容积大于硫酸储罐的储存量且有一定余量。

项目属地管理单位对有可能突发的情况，编制了现场应急处置方案，配备了控制污染的应急设备并保证其随时处于可以使用的状态；组织相关职工进行了应急培训，定期组织演练。

- 环境监测计划

项目已于2020年12月4日取得排污许可证，许可证编号：91654200333133020Q005V。根据审核通过的排污许可证，编制完成自行监测计划，明确监测项目、点位、频次及方法。根据第三方检测机构提供的检测报告，废气、废水、噪声均能达标排放。

2.2配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及。

2.3其他措施

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等措施。

3整改工作情况

2021年7月2日，新春公司QHSSE管理督察部组织采油工程管理部、生产保障中心（基建）、采油管理一区，对春风油田4号注汽站环保手续履行情况、项目建成情况及环保设施建设情况进行自查。注汽站代运行单位、项目施工单位、项目监理单位一同参加。通过检查，对发现的2项问题，已完成整改。

2021年7月15日，新疆神州瑞霖环境检测技术有限公司进行现场调查时，对废气排放口的标识牌内容提出整改意见，7月20日完成整改，废气标识牌满足《环境保护图形标志—排放口 源》（GB 15562.1-1995）、《关于印发排放口标识牌技术规格的通知》（国家环境保护总局办公厅环办【2003】95号）要求。

2021年7月25日，召开本项目自主验收评审会，验收组对验收文本提出以下意见：

- 验收依据中第（10）、（13）条本项目不涉及，可删除；

- 全文核实文本中的执行名称、编号及验收时间。

验收文本编制单位已根据意见，在文本中进行修改，2021年8月10日，通过专家复核。